力学实验报告

姓名：林晖鹏 学院：网络空间安全学院 专业：计算机大类 学号：2312966

组别：J 座号：8 实验日期：2024 年 6 月 4 日   星期二上午

实验题目：碰撞

原理简述

动量守恒定律

动量守恒定律指出：若一个物体系所受合外力为零，则物体的总动量保持不变;若物体系所受合外力在某个方向的分量为零，则此物体系的总动量在该方向的分量守恒。

设在平直导轨上，两个滑块作对心碰撞，若忽略空气阻力，则在水平方向上就满足动量守恒定律成立的条件，即碰撞前后的总动量保持不变。

m1u1+m2u2=m1v1+m2v2

其中，u1、u2和v1、v2分别为滑块m1、m2在碰撞前后的速度。若分别测出式中各量，且等式左右两边相等，则动量守恒定律得以验证。

碰撞损失

只要满足动量守恒定律成立的条件，不论弹性碰撞还是非弹性碰撞，总动量都将守恒。但动能在碰撞过程中是否守恒，还将与碰撞的性质有关。碰撞的性质通常用恢复系数e表达：

e=v2−v1u1−u2

式中v2−v1，为两物体碰撞后相互分离的相对速度，u1−u2，则为碰撞前彼此接近的相对速度。

（1） 若相互碰撞的物体为弹性材料，碰撞后物体的形变得以完全恢复，则物体

系的总动能不变，碰撞后两物体的相对速度等于碰撞前两物体的相对速度，即u1−u2=v2−v1,于是e=1,这类碰撞称为完全弹性碰撞。

（2)若碰撞物体具有一定的塑性，碰撞后尚有部分形变残留，则物体系的总动

能有所损耗，转化为其他形式的能量，碰撞后两物体的相对速度小于碰撞前的相对速度，即u1−u2>v2−v1，于是，O<e<1,这类碰撞称为非弹性碰撞。

- 碰撞后两物体的相対速度为0、即v2−v1=0 或v2=v1、两物体粘在一起以后继续以相同速度继续运动，此时e=0，物体的总动能损失最大，这类碰撞称为完全非弹性碰撞。

注意事项

先开气泵，后放滑块；先拿滑块，后关气泵。气垫导轨使用时，严禁未开气滑块在导轨上滑动；严禁滑块跌落在地，发生形变会影响实验甚至划伤导轨

实验中应保证 u2=0的条件，为此，在第一滑块未到达之前，先用手轻扶滑块2，待滑块1即将与滑块2碰撞之前再放手，且放手时不应给滑块以初始速度

给滑块1速度时要平稳，不应使滑块产生摆动；挡光框平面应与滑块运动方向一致，且其遮光边缘应与滑块运动方向垂直

两滑块质量相差应在0.1g以内

挡光框与滑块之间应固定牢固，防止碰撞时相对位置改变，影响测量精度

原始数据

滑块质量：m1=131.20g m2=131.20g

调平时间：Δt1=101.52ms Δt2=101.43ms

两滑块碰撞前后的速度：

Δs1=4.974cm		Δs2=4.990cm		Δs1’=4.972cm

| 次数i | 完全弹性 |  |  |  | 完全非弹性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 碰前 |  | 碰后 |  | 碰前 |  | 碰后 |  |
|  | Δt1/ms | u/(m/s) | Δt2/ms | v/(m/s) | Δt1'/ms | u'/(m/s) | t2'/ms | v'/(m/s) |
| 1 | 134.15 | 0.37078 | 134.24 | 0.37172 | 98.45 | 0.50503 | 204.98 | 0.24256 |
| 2 | 129.83 | 0.38312 | 129.79 | 0.38447 | 83.17 | 0.59781 | 177.70 | 0.27980 |
| 3 | 95.01 | 0.52352 | 95.41 | 0.52301 | 96.37 | 0.51593 | 196.36 | 0.25321 |

数据计算

完全弹性碰撞

采取第一组数据计算：

恢复系数e：

e=v2−v1u1−u2=0.37172−00.37078−0=1.0025

动量百分差：

E2=P1−P2P1=m2∆S2∆t1m1∆S1∆t2−1=2.9474×10−3=0.29474%

动能百分差：

E2=Ek1−Ek2Ek1=m2∆S22∆t12m1∆S12∆t22−1=5.0947×10−3=0.50947%

完全非弹性碰撞

采取第一组数据计算：

恢复系数e：

e=v2−v1u1−u2=0

动量百分差：

E2=P1−P2P1=1+m2m1∆t1∆t2−1=3.9418%

动能百分差：

E2=Ek1−Ek2Ek1=1+m2m1(∆t1∆t2)2−1=53.864%

动能损失的百分误差：

E∆=21+m2m1(∆t1∆t2)2−1=0.077=7.7%