实验报告

姓名：林晖鹏 学院：网络空间安全学院 专业：工科试验班（信息科学与技术）

学号：2312966 组别：J 座号：8

实验日期：2024 年 3 月 12 日 星期二 上午

实验题目：示波器的使用

- 仪器及用具

仪器品牌与型号：

示波器：DS102E

信号发生器：MFG-2120MA

电阻：1000.0Ω

电容值：0.1uF

- 基本使用

- 将信号源(1KHz,3Vp-p)和变压器电压同时输出到示波器，分别稳定并显示适当的波形。重点熟悉触发对波形的作用。

- 实验数据

1.将信号源和变压器的测量结果填入下表

| 信号源 | 自动测量 | 光标测量 | 读格测量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 峰峰值(V) | 3.20 | 3.20 | 3.12 |
| 周期(ms) | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 频率(kHz) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 变压器 | 自动测量 | 光标测量 | 读格测量 |
| 峰峰值(V) | 3.02 | 3.04 | 3.00 |
| 周期(ms) | 20.00 | 20.00 | 10.00 |
| 频率(Hz) | 50.00 | 50.00 | 50.00 |

2.将利用李萨如图测量市电频率的结果填入下表：

| 与水平线交点数竖直线交点数=nxny | 4:2 | 2:2 | 4:6 | 2:4 | 2:6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数发生器频率f倍(HZ) | 25.01 | 49.97 | 74.96 | 99.99 | 149.99 |
| 算出的市电频率fX(Hz) | 50.02 | 49.97 | 49.97 | 49.99 | 49.99 |

计算平均市电频率：(50.02+49.97+49.97+49.99+49.99)5=49.988Hzhz

4:2      2:2 4:6     2:4  2:6

- 测量RC电路的相位差：

连接电路。将信号发生器频率设定为f=1.59KHz

(1)李萨如图形法：

2Y0=2V   2Ym=3.12V

θ=arcsin2Y02Ym=39.87°

(1)双踪显示法：

l=80.0μs l0=640μs

θ=ll0×360°=45.00°

- 思考题

由公式可知，频率越大，U2/U1越大，成正相关